Официальное  издание органов  местного  самоуправления  Абалаковского  сельсовета  Енисейского  района  Красноярского  края

№ 40 от 29.11.2024 года

В номере:

- ИНФОРМАЦИЯ ТО КГКУ "УСЗН" в г.Енисейске и Енисейском районе: «Предоставление компенсации на оплату ЖКУ», «Субсидии на оплату ЖКУ как альтернатива»;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2024г. № 119-п «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета на период 2024-2034 гг.»;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2024г. № 120-п «О внесении изменений в постановление администрации  Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края от 01.11.2024г. № 100-п  «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2025 год»».

Напечатано на компьютере по адресу: 663141 Красноярский край, Енисейский район,

с. Абалаково, ул.Нефтяников, 7, тел. 83919578506

Ответственный за выпуск: зам. главы сельсовета  Свиридова Г.С.

Распространяется бесплатно. Тираж-40 экземпляров

Предоставление компенсации на оплату ЖКУ

Оформление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - один из способов получить в материальном виде гарантированную  социальную поддержку.

Льготы на коммунальные услуги не суммируются. Если один гражданин имеет право на предоставление компенсации на оплату ЖКУ по двум или нескольким основаниям - например, получить компенсацию на оплату ЖКУ как инвалид и как ветеран труда, в этом случае компенсация предоставляется по наиболее выгодному основанию. Воспользоваться двумя льготами одновременно, тем самым увеличив размер компенсации не удастся.

Размер компенсации определяется на основании сведений о размере рассчитанной и внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за календарный месяц, но не выше установленных нормативов потребления.

При возникновении права на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг Вы можете обратиться одним из удобных Вам способов:

- лично в территориальное отделение социальной защиты населения по г. Енисейску и Енисейскому району: г. Енисейск, ул. Худзинского, д.2 ;

- подать заявление в структурное подразделение государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- подать заявление через Портал государственных услуг:

| https://gosuslugi.ru/600175/1 |  |
| --- | --- |

Консультацию можно получить по телефонам:

+7 (39195) 2-25-47;

+7 (39195) 2- 44 -96.

Субсидии на оплату ЖКУ как альтернатива

Если компенсация на оплату ЖКУ одиноко проживающему пенсионеру, не имеющему льготные категории не положены, он может оформить субсидию на те же цели.

Оформить субсидию можно только на одно жилое помещение, в заявитель    зарегистрирован по месту жительства. Быть собственником жилья для получения субсидии не обязательно. Субсидии на оплату ЖКУ также может оформить по      договору социального найма наниматель, член жилищного кооператива, наниматель жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде.

Выплату субсидии пенсионеру могут прекратить по следующим причинам:

- заявитель переехал, сменил гражданство;

- изменился состав семьи или размер доходов, что повлекло утрату права на выплату;

- вступление в законную силу судебного акта о наличии непогашенной         задолженности по оплате ЖКУ за последние три года.

Если жизненные обстоятельства изменились и заявитель больше не имеет   права на предоставление субсидии, он обязан в течение одного месяца сообщить об этом в ТО КГКУ «УСЗН».

Обратиться за предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно:

- лично в территориальное отделение социальной защиты населения по г.Енисейску и Енисейскому району: г.Енисейск, ул.Худзинского, д.2 ,

- подать заявление в структурное подразделение государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

- подать заявление через Портал государственных услуг:

https://gosuslugi.ru/600177/1

Консультацию можно получить по телефонам:

+7 (39195) 2-25-47;

+7 (39195) 2- 44 -96.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2024г.                                      с. Абалаково                                            № 119-п

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета на период 2024-2034 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Абалаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета на период 2024-2034гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Абалаковского сельсовета Черепанову Л.В.

3 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Вестник Абалаково» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Абалаковского сельсовета https://abalakovo-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

Глава  Абалаковского сельсовета			                           О.А. Шаталина

Приложение 1 к постановлению администрации Абалаковского сельсовета от 29.11.2024г. № 119-п

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Абалаковского сельсовета

на период 2024-2034 гг.

Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета на 2024-2034г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», - - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик Программы | - Администрация Абалаковского сельсовета |
| Исполнители Программы | - Администрация Абалаковского сельсовета |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Абалаковского сельсовета; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения, водоотведения снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Реконструкция существующих объектов водоснабжения, водоотведения; - Строительство ЛОС |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2024- 2034 годы |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2)показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2024-2029 годы всего 530 500 000,0 рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных и федеральных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности - ввод в эксплуатацию ЛОС |

- Введение

  - Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края (далее Программа) являются:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству объектов в сфере ЖКХ, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием:

- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;

- Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Абалаковского сельсовета;

- Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;

- Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;

- Снижение износа коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельского поселения являются:

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

-    Реконструкция существующих объектов водоснабжения, водотведения;

-    Строительство ЛОС

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

-  срок реализации мероприятий;

-  финансовые потребности на реализацию мероприятий.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующее положение системы и структуры водоснабжения

В состав муниципального образования Абалаковский сельсовет входят следующие населенные пункты: с.Абалаково, д.Смородинка, д.Усть-Тунгуска, д.Сотниково. Население в д.Сотниково нет, она расселена, в д.Смородинка и д.Усть-Тунгуска централизованного водоснабжения нет, всё население пользуется водой из собственных источников – индивидуальных скважин, колодцев.

| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во подключенных абонентов | Кол-во жителей, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Охваченных централизованным водоснабжением | Не охваченных централизованным водоснабжением |
| 1 | с. Абалаково | 1147 | 259 | 757 | 694 |
| 2 | д.Смородинка | 7 | - | - | 10 |
| 3 | д. Усть-Тунгуска | 161 | - | - | 267 |
| 4 | д. Сотниково | 0 | - | - | - |

Таким образом, центральным водоснабжением обеспеченно 44% населения, а 56% не имеют централизованного водоснабжения.

Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев.

Водоснабжение в селе Абалаково осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников, а именно: Водозаборные скважины №1, №2, №3 с. Абалаково ул.Заречная, 100. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Абалаково обеспечивается за счет подземных вод.

Общее количество водозаборных сооружений и их технологические параметры представлены в таблице 1.

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Водонапорная башня - объем, м3 | Глубина скважины, м | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  | марка | часы работы ч/сут. | производительность, м3/ч | напор, м |
| 1 | Скважина № 1 с. Абалаково, ул. Заречная, 100 | с. Абалаково | ул. Заречная, 100 | 160 | 116,0000 | 8-25-125 | 14,27 | 25,0000 | 125,0000 |
| 2 | Скважина № 2 с. Абалаково, ул. Заречная, 100 | с. Абалаково | ул. Заречная, 100 |  | 150,0000 | 8-25-125 | 14,27 | 25,0000 | 125,0000 |
| 3 | Скважина № 3 с. Абалаково, ул. Заречная, 100 | с. Абалаково | ул. Заречная, 100 |  | 150,0000 | 8-25-125 | 14,27 | 25,0000 | 125,0000 |

Качество питьевой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Дебит скважин составляет 216,0 м3 /сут., производительность – 9 м3 /час. Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены.

Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения села Абалаково составляет 16,38087 км, материал использованный в конструктивных элементах водопровода - сталь.

В МО село Абалаково горячее водоснабжение осуществляется от источника тепловой энергии. Протяженность водопроводных сетей горячего водоснабжения села Абалаково составляет 4,654, км, материал, использованный в конструктивных элементах водопровода - сталь.

Около 69% водопроводных сетей нуждается в замене в связи с высоким процентом износа.

Услуги по водоснабжению и водоотведению Абалаковского сельского поселения предоставляют ООО «Енисейводоканал» Енисейского района Красноярского края.

2.2. Существующее положение в сфере водоотведения

На сегодняшний день Администрация Абалаковского сельсовета  участвует в подпрограмме «Чистая вода» государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п

Услуги по водоотведению Абалаковского сельского поселения предоставляют ООО «Енисейводоканал» Енисейского района Красноярского края.

Строительство очистных сооружений в с.Абалаково позволит обеспечить потребителей качественной услугой по водоотведению, очистке сточных, а так же предотвратит негативные экологические последствия.

2.3. Существующее положение по теплоснабжению

На территории села Абалаково действует одна теплоснабжающая организация:

- ООО «Енисейтеплоком».

Зона действия системы теплоснабжения представлена на рис. 1.

В муниципальном образовании село Абалаково теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Рисунок 1 - Зона действия системы теплоснабжения

В селе Абалаково центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии:

-	котельная ул. Лесная 10, работающая на буром угле.

-	котельная ул. Заречная 20А, работающая на буром угле.

Таблица 1.2 Баланс тепловой мощности

| Показатели | Котельная ул. Лесная 10 | Котельная ул. Заречная 20А |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6,7 | 1,4 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,43 | 1,08 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,021 | 0,002 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 4,409 | 1,078 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,19 | 0,011 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,57 | 0,34 |

Таблица 1.3  Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей и потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Лесная 10 | 4,409 | 2,76 | 1,649 | 37,0 |
| Котельная ул. Заречная 20А | 1,078 | 0,351 | 0,727 | 67,0 |

Анализ таблицы 1.3  показывает, что котельные в с.Абалаково обладают резервом тепловой мощности нетто.

Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

На источнике тепловой энергии ул.Лесная 10 для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления. Температурный график котельных 85/70 °С при расчетной наружной температуре -44°С.

На котельной ул.Заречная 20А для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления. Температурный график котельной 80/65 °С при расчетной наружной температуре -44°С.

На территории с.Абалаково отсутствуют тепловые пункты и насосные станции.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Для источников тепловой энергии муниципального образования село Абалаково основным видом топлива является уголь. Топливо поставляется автомобильным транспортом.

Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

Предписания надзорных органов по источникам тепловой энергии отсутствуют.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения Абалаковского сельсовета осуществляет ООО «Рециклинговая компания», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами.

  - Существующее положение по газоснабжению

На территории Абалаковского сельсовета населенные пункты негазифицированы.

  - Существующее положение системы и структуры электроснабжения.

Электроснабжение населения Абалаковского сельсовета осуществляют:

- ПАО «Россети Сибирь» «Красноярскэнерго»;

- АО «КрасЭКо».

Техническое состояние оборудования Абалаковского сельсовета находится в удовлетворительном состоянии.

Инструментальные погрешности измерения – входят в технические потери; коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением электроэнергии, отсутствуют. Жилой фонд МО Абалаковский сельсовет обеспечен системами электроснабжения на 96%.

К полномочиям администрации Абалаковского сельсовета относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации стоит 12 км провода уличного освещения, 243 фонаря, 7 приборов учета. Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки фотореле. В фонарях используются светодиодные светильники. В 2025 году планируется установка дополнительных энергосберегающих светодиодных фонарей на малоосвещенных участках улиц  всего  – 10 шт.

- Перспективы развития Абалаковского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Жилая застройка

Перечень рекомендуемых перспективных показателей включает: динамику численности населения, динамику ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Основная часть территории Абалаковского сельсовета - зона жилой застройки. Основной тип застройки - жилые дома блокированной застройки. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 40,8 тыс. м2 общей площади.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Показатель | Ед. измерения | 2024 год | 2029 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья в эксплуатацию | тыс.кв.м | 0,1 | 1 |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 40,8 | 42 |
| Из них: |  |  |  |
| Частной собственности | тыс.кв.м | 38,9 | 39,9 |
| Муниципальной собственности | тыс.кв.м | 1,8 | 1,7 |
| В том числе: |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 6,9 | 6,9 |
| Из них в управлении УК | тыс.кв.м | 6,9 | 6,9 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 16,5 | 17 |
| Жилые дома блокированной застройки | тыс.кв.м | 17,4 | 17,4 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 40,2 | 39,3 |
| Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением |  |  |  |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | 1,5 | 0,5 |
| в том числе аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | 0,9 | 0,5 |
| Переселение из ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | 0,6 | 0,9 |
| Снос ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | 0 | 0,6 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 31 | 32 |
| Граждане состоящие на учете как нуждающиеся | семей | 9 | 0 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании

| Показатели | 2024 г. отчет | 2029 г. прогноз |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1,315 | 1,400 |
| Прирост населения, тыс. человек |  | 0,085 |

Существует потребность в увеличении жилищного фонда на территории Абалаковского сельсовета.

3.2 Общественно-деловая зона

Территории социального и культурно-бытового значения преимущественно выделены в соответствии с их радиусом обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом нормативов градостроительного проектирования Абалаковского сельсовета на население, прогнозируемое для населённых пунктов на первую очередь и на срок не более десяти лет.

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания. Расчет произведен на постоянное проектное население:

- с.Абалаково – 1147 человек на первую очередь, 1200 человек на расчетный срок;

В с.Абалаково предлагается размещение следующих объектов социального и коммунально-бытового назначения:

- благоустройство дворовой территории, расположенной по ул. Нефтяников,  площадью 1500 м2 на расчетный срок, таким образом обеспечивая проектируемое население села на расчетный срок не более десяти лет.

- Строительство Пожарной части;

- Ремонт дорог с твердым покрытием, площадью 28 км. на расчетный срок реализации генерального плана.

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

- Предполагаются различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения на территории Абалаковского сельсовета в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов:

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании села Абалаково предполагается III сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

Баланс водопотребления

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| с.Абалаково | Поднято воды | тыс.м3/год | 75,504 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 47,088 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 28,416 | 7,838 | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 14,504 | 1,107 | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 13,912 | 6,731 | 0,000 |
| Итого по с.Абалаково | Поднято воды | тыс.м3/год | 75,504 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 47,088 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 28,416 | 7,838 | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 14,504 | 1,107 | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 13,912 | 6,731 | 0,000 |

4.1.1. Характеристика основных проблем систем водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- высокий процент износа сетей водоснабжения.

- несоответствие некоторых показателей САНПиН.

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |  |
| 1 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ некоторых участков сетей | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей |
| 2 | несоответствие некоторых показателей САНПиН. | Установка систем фильтрации |

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугами в сфере водоснабжения относится:

- уровень потерь в сетях;

- износ систем водоснабжения;

- аварийность систем водоснабжения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов относятся:

- удельное ресурсопотребление;

- охват абонентов приборами учета воды.

4.1.2. Характеристика основных проблем систем водоотведения.

-  Отсутствие систем диспетчеризации и автоматизации.

- Высокий процент износа канализационных сетей.

- Высокий процент износа коллекторов.

- Отсутствие локальных очистных сооружений.

Основные направления в решении проблем систем водоотведения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоотведения |  |  |
| 11 | Отсутствие систем диспетчеризации и автоматизации. | Установка современных систем автоматизации |
| 22 | Высокий процент износа канализационных сетей | Требуется полная замена изношенных сетей водоотведения |
| 33 | Высокий процент износа коллекторов. | Требуется строительство коллекторов |
| 44 | Отсутствие локальных очистных сооружений | Требуется строительство ЛОС |

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения позволит достичь следующих результатов:

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

4.2. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

В границах Абалаковского сельсовета расположено 13 объектов для временного размещения и хранения отходов (контейнерные площадки). Все земельные участки, отведенные под контейнерные площадки, получили согласование территориального отдела Роспотребнадзора по Енисейскому району. К полномочиям органов местного самоуправления Абалаковского сельсовета в области обращения с отходами относятся:

- сбор и вывоз отходов и мусора от населения осуществляется ООО «Рециклинговая компания», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Енисейском районе.

4.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Приоритетными направлениями развития электроснабжения Абалаковского сельсовета являются:

- надежное электроснабжение промышленности и коммунального хозяйства поселения от сетей оптового поставщика;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в хозяйстве поселения.

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности жилья и хозяйства поселения в электроэнергии, бездефицитность энергобаланса поселения, как по мощности, так и по электроэнергии.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

5. Перечень мероприятий

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
на 2024-2034 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения с.Абалаково 1,5 км. | 10000,0 | 350,0 | 5650,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство ЛОС в с.Абалаково | 500000,00 | 0 | 250000,00 | 250000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт местных дорог с твёрдым покрытием. | 11700,0 | 1700,0 | 1800,00 | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | 8800,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

• разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

• передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

• ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

• размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация Абалаковского сельсовета осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета позволит улучшить качество обеспечения потребителей Абалаковского сельсовета коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить строительство ЛОС;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение Абалаковского сельсовета;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Абалаковского сельсовета.

- снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Абалаковского сельсовета;

- упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории Абалаковского сельсовета;

-предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абалаковского сельсовета на 2024-2034г. определяются с помощью целевых индикаторов.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 96 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 77 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 73 | 100 |
| Централизованное теплоснабжение | 75 | 100 |
| Централизованное газоснабжение | 0 | 0 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | - | - |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | - | - |
| Водоснабжение (тыс.м³) | - | - |
| Водоотведение (тыс. м³) | - | - |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | - | - |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | - | - |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |

Ожидаемыми результатами Программы являются:

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

9. Обосновывающие материалы

9.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры           Абалаковского сельсовета является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

9.2. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг. Основными причинами этого являются:

-   высокий процент износа канализационных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Владельцы внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и края, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

9.3. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в электрических и водопроводных сетях;

9.4. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти края, района. Без краевой и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и края, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

9.5. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

9.6. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

9.7. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей Абалаковского сельсовета установлены на 99 %.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  АБАЛАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2024г.                                       с. Абалаково                                            № 120-п

О внесении изменений в постановление администрации  Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края от 01.11.2024г. № 100-п  «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2025 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края от 01.11.2024г. № 100-п «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2025 год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции следующего содержания:

«2. С 01.01.2025 года считать утратившим силу постановление от 20.02.2024г. № 13-п «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2024 год»».

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Вестник Абалаково» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Абалаковского сельсовета https://abalakovo-r04.gosweb.gosuslugi.ru

Глава Абалаковского сельсовета                                              О.А. Шаталина