## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 2 квартал 2024 года (микробиологические, органолептические, обобщенные, радиологические показатели, органические и неорганические вещества)
Наименование МО | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника | Тип точки контроля (водоисточник/водопровод/распределительная сеть) | Адрес точки контроля | Географические координаты (с.с в.д.) | Дата отбора пробы воды | Метод исследования | Нормативный документ на метод исследования | Наименование ингридиента, показателя | Единица измерения | Обнаруженная концентрация вещества | Погрешность измерения | Норматив | Предел обнаружения | Номер протокола
Апрель
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водонапорная башня | ул. Садовая, 7 "А" | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1825 от 09.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 1 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.6 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 4.1 | 0.6 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 7.4 | 0.2 | 6-9
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1 | 0.2 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 320 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1842 от 09.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 1 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 "А" | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1843 от 09.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 2 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Нефтяников, 15 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1844 от 09.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Советская, 24 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1845 от 09.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 0.84 | 0.17 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Заречная, 100 (скв. №1) | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1862 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.43 | 0.49 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 4.1 | 0.6 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 7.4 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0.6 | 0.1 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Заречная, 100 (скв. №2) | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1863 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.37 | 0.27 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 4.2 | 0.6 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 7.7 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0.6 | 0.1 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Заречная, 100 (скв. №3) | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1864 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 1 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.03 | 0.41 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 4.3 | 0.6 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 7.7 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 0.6 | 0.1 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | станция 3-го подъема | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-1866 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.58 | 0.32 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 4.2 | 0.6 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 7.5 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1 | 0.2 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 280 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Май
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2663 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 7 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.2 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 "А" | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2664 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Нефтяников, 15 | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2665 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.4 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Советская, 24 | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2666 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водонапорная башня | ул. Садовая, 7 "А" | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2682 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.8 | 0.4 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | станция 3-го подъема | ул. Лесная, 10 | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-2687 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 5 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Июнь
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3332 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.37 | 0.27 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Заречная, 20 "А" | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3333 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.32 | 0.46 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Нефтяников, 15 | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3334 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Советская, 24 | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3335 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | водонапорная башня | ул. Садовая, 7 "А" | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3347 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.5 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная питьевая | станция 3-го подъема | ул. Лесная, 10 | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-3353 от 10.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | мене 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.6 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -

## ГВС
Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды на объектах теплоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за 2 квартал 2024 год (микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, органические и неорганические вещества, сероводород, температура)
Наименование МО | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника | Тип точки контроля (водоисточник/водопровод/распределительная сеть) | Адрес точки контроля | Географические координаты (с.с в.д.) | Дата отбора пробы воды | Метод исследования | Нормативный документ на метод исследования | Наименование ингридиента, показателя | Единица измерения | Обнаруженная концентрация вещества | Погрешность измерения | Норматив | Предел обнаружения | Номер протокола
Апрель
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 15 (детский сад №1) | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-1826 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 1.7 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.19 | 0.04 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | менее 0,001 | - | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 0.54 | 0.13 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.5 | 0.2 | 6,00-9,00 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 5 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-1827 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.09 | 0.02 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.023 | 0.008 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.5 | 0.2 | 6,00-9,00 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | исходная вода | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-1830 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31863-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов" | Цианиды | мг/л | менее 0,01 | - | 0.035 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Селен | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.01 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0,0002 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Барий | мг/л | 0.088 | 0.026 | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 4.5 | 0.9 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Мышьяк | мг/л | менее 0,005 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Молибден | мг/л | менее 0,001 | - | 0.25 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ 31940-2012 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов" | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2 | - | 500 | -
[8 empty] | ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов" | Хлорид-ионы | мг/дм³ | менее 10 | - | 350 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/л | 0.014 | 0.005 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ 4386-89 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов" | Фторид-ион | мг/дм³ | 0.23 | 0.03 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Нитрат-ион | мг/дм³ | 0.12 | 0.02 | 45 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Марганец | мг/дм³ | 0.017 | 0.004 | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0.001 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/л | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/л | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/л | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/л | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ГОСТ 31949-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания бора" | Бор | мг/дм³ | менее 0,05 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.4 | 0.2 | 6,00-9,00 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.5 | 0.1 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ 31950-2012 "Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией" | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0,0005 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | 0.21 | 0.04 | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Нитриты | мг/дм³ | 0.019 | 0.009 | 3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31858-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией" | ДДТ и его метаболиты | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0,002 | -
[8 empty] | ГОСТ 31858-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией" | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.002 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | подпиточная вода | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-1831 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31863-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов" | Цианиды | мг/л | менее 0,01 | - | 0.035 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Селен | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.01 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Бериллий | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0,0002 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Барий | мг/л | 0.094 | 0.028 | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Мышьяк | мг/л | менее 0,005 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Молибден | мг/л | менее 0,001 | - | 0.25 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ 31940-2012 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов" | Сульфат-ион | мг/дм³ | менее 2 | - | 500 | -
[8 empty] | ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов" | Хлорид-ионы | мг/дм³ | менее 10 | - | 350 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/л | 0.024 | 0.008 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ 4386-89 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов" | Фторид-ион | мг/дм³ | 0.08 | 0.01 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Нитрат-ион | мг/дм³ | 0.16 | 0.03 | 45 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Марганец | мг/дм³ | менее 0,001 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0.001 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/л | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/л | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/л | 0.16 | 0.03 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/л | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ГОСТ 31949-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания бора" | Бор | мг/дм³ | менее 0,05 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.3 | 0.2 | 6,00-9,00 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.14 | 0.03 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ 31950-2012 "Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией" | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001 | - | 0,0005 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | менее 0,1 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | Нитриты | мг/дм³ | 0.003 | - | 3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31858-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией" | ДДТ и его метаболиты | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0,002 | -
[8 empty] | ГОСТ 31858-2012 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией" | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.002 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | передед поступлением в сеть | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-04 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-1832 от 10.04.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 1.6 | 0.3 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.29 | 0.06 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.024 | 0.008 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 0.53 | 0.13 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.5 | 0.2 | 6,00-9,00 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | исходная вода | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-24 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №3983-001 от 27.04.2024
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | подпиточная вода | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-24 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №3984-001 от 27.04.2024
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | перед поступлением в сеть | ул. Лесная, 10 | - | 2024-04-24 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №3985-001 от 27.04.2024
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 15 (детский сад №1) | - | 2024-04-24 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №3994-001 от 27.04.2024
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 5 | - | 2024-04-24 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №3995-001 от 27.04.2024
Май
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 15 (детский сад №1) | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-2683 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | 7 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 8 | 1.6 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.28 | 0.06 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.033 | 0.012 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7.1 | 0.2 | 6,0-9,0 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 5 | - | 2024-05-14 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-2684 от 17.05.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | 7 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 5.5 | 1.1 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.21 | 0.04 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.034 | 0.012 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 1.26 | 0.32 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 6.7 | 0.2 | 6,0-9,0 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 15 (детский сад №1) | - | 2024-05-07 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №4456-001 от 08.05.2024
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 5 | - | 2024-05-07 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом" | Сероводород | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.003 | - | №4457-001 от 08.05.2024
Июнь
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 15 (детский сад №1) | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-3349 от 13.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 1.42 | 0.28 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.39 | 0.08 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.026 | 0.009 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 0.54 | 0.13 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 6.7 | 0.2 | 6,0-9,0 | -
Енисейский район | с. Абалаково | вода водопроводная горячая | распределительная сеть горячего водоснабжения | ул. Нефтяников, 5 | - | 2024-06-06 |  | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | №121-3350 от 13.06.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 "Бактериологические методы исследования воды" | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации." | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | Цветность | град. | 5 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину" | Мутность | мг/дм³ | 2.5 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности" | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | Медь | мг/дм³ | 0.5 | 0.1 | 1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Хром | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.05 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Цинк | мг/дм³ | 0.044 | 0.015 | 5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Никель | мг/дм³ | менее 0,005 | - | 0.1 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией" | Свинец | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.03 | -
[8 empty] | ГОСТ 4011-72 п.2 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа" | Железо | мг/дм³ | 0.83 | 0.21 | 0.3 | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2014 "Вода. Методы определения цветности" | Алюминий | мг/дм³ | менее 0,04 | - | 0.5 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 "Методические рекомендации по применению методики измерений ph проб вод потенциометрическим методом" | рН | единицы рН | 7 | 0.2 | 6,0-9,0 | -