Официальное  издание органов  местного  самоуправления  Абалаковского  сельсовета  Енисейского  района  Красноярского  края

№ 26 от 10.08.2023 года

В номере:

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-п от 10.08.2023г. «О внесении изменений в Постановление от 28 декабря 2015г. №151 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Абалаковский сельсовет»»

Напечатано на компьютере по адресу: 663141 Красноярский край, Енисейский район,

с. Абалаково, ул.Нефтяников, 7, тел. 83919578506

Ответственный за выпуск: специалист сельсовета -  Черепанова Л.В.

Распространяется бесплатно. Тираж-40 экземпляров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

10.08.2023г.                                         с. Абалаково                                         № 78-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление от 28 декабря 2015г. №151 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Абалаковский сельсовет»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей с.Абалаково, о проведении актуализации (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу до 2025 года в соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.12.2011 г. №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление от 28.12.2015г. № 151 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу до 2025 года».

2. Опубликовать  в информационном листе «Вестник Абалаково» и на официальном сайте Абалаковского сельсовета   https://abalakovo-adm.ru/ сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково Енисейского района на 2024 год.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Абалаковского сельсовета                                        Л.В. Черепанова

Утверждены

постановлением администрации

Абалаковского сельсовета

Енисейского района

от 10 августа 2023 г. N 78-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 Г № 151 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАЛАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

- Подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зону пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

« 1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главами являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Абалаковский сельсовет – сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр – село Абалаково.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 7 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1147 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 161 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету |  | 1315 |

Населения в д.Сотниково нет, она расселена. В рамках разрабатываемой схемы рассматриваться не будет.

Источником водоснабжения с.Абалаково являются речные воды. Станция подъема воды из р.Енисей оборудована 2-мя насосами К100-65-250 (Q=100 м3/ч), механическими фильтрами ОВ1.0-06 (Q=20 м3/час – 2 шт), RFM 3040Т (Q=11 м3/час – 2 шт) и насосом взрыхления фильтров К-20-30 (Q=20 м3/час – 1 шт).

По трубопроводам, общей протяженностью 11 269 м, вода подается в разводящую сеть села до каждого потребителя.

В д.Смородинка, д.Усть-Тунгуска централизованного водоснабжения нет. Все население пользуется водой из собственных источников – одиночных водозаборных колонок, колодцев.

Схема водопроводной сети представлена в приложении 2.

Эксплуатационная зона  - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатационные зону в Абалаковском сельсовете установлены в количестве 2 шт, эксплуатирующие организации ООО «Енисейэнергоком» и ОАО «Красноярскнефтепродукт».

- Подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зону пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

« 1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главами являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Абалаковский сельсовет – сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр – село Абалаково.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 7 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1147 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 161 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету |  | 1315 |

Населения в д.Сотниково нет, она расселена. В рамках разрабатываемой схемы рассматриваться не будет.

Источником водоснабжения с.Абалаково являются речные воды. Станция подъема воды из р.Енисей оборудована 2-мя насосами К100-65-250 (Q=100 м3/ч), механическими фильтрами ОВ1.0-06 (Q=20 м3/час – 2 шт), RFM 3040Т (Q=11 м3/час – 2 шт) и насосом взрыхления фильтров К-20-30 (Q=20 м3/час – 1 шт).

По трубопроводам, общей протяженностью 11 269 м, вода подается в разводящую сеть села до каждого потребителя.

В д.Смородинка, д.Усть-Тунгуска централизованного водоснабжения нет. Все население пользуется водой из собственных источников – одиночных водозаборных колонок, колодцев.

Схема водопроводной сети представлена в приложении №2.

Эксплуатационная зона  - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатационные зону в Абалаковском сельсовете установлены в количестве 2 шт, эксплуатирующие организации ООО «Енисейэнергоком» и ОАО «Красноярскнефтепродукт». »

- В подпункт 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения  пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

  - Во втором абзаце заменить слова «общей протяженность 5,991 км» заменить на слова «общей протяженностью 11,269 км».

- В  Подпункт 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке пункта Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

3.1 В первом абзаце слова: Расчетное количество жителей, на отчетный 2015 год, составляет:

– с.Абалаково – 1333 чел.,

– д.Смородинка – 10 чел.,

– д.Усть-Тунгуска – 220 чел.,

Заменить на: Расчетное количество жителей, на отчетный 2023 год, составляет:

– с.Абалаково – 1147 чел.,

– д.Смородинка – 7 чел.,

– д.Усть-Тунгуска – 161 чел.,

- Таблицу 1.4.1.1 Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения подпункта 1.4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам подпункта 1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

    - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения указана в таблице №1.4.1.1

Таблица№ 1.4.1.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей |  | 2015-2025 гг |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. |  | 2015-2025 гг |
| 3 | Организация ЗСО источников водоснабжения. |  | 2017-2025 гг |
| 4 | Строительство резервных дополнительных скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 5 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм | 3991 м | 2015-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 500 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 350 м | 2019-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 400 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 300 м | - гг |

- Приложение №2 Схема сетей водоснабжения с. Абалаково изложить в новой редакции.

- В подпункт 2.1.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения пункта Существующее положение в сфере водоотведения поселения Раздела 1. Водоотведение внести следующие изменения:

  - Во втором абзаце слова: Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений.

Заменить на:  Разработка проекта по строительству ЛОС в с.Абалаково.

- Подпункт 2.3.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам пункт 2.3.Прогноз объема по годам 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

    - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково;

- Разработка ПСД по строительству сливной станции;

- Строительство сливной станции;

- Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час;

- Подключение новых абонентов.

Таким образом, производительности проектируемых ЛОС будет достаточно для очистки в сточных вод в с.Абалаково.

- Пункт 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково;

- Разработка ПСД по строительству сливной станции;

- Строительство сливной станции;

- Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час;

- Подключение новых абонентов.

- Таблицу 2.4.2.1.  перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. подпункта 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения Раздела 2. Водоотведение  изложить в новой редакции:

    - перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Таблица 2.4.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Абалаково |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково |  | 2015-2025 гг. |
| 2 | Разработка ПСД по строительству сливной станции |  | 2015-2025гг. |
| 3 | Строительство сливной станции |  | 2016-2025 гг |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час | 1 шт | 2017-2025 гг |
| 5 | Подключение новых абонентов | В соответствии с заявлениями | 2017-2025 гг |
|  | д. Смородинка |  |  |
| 7 | Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м3 | 1 шт | 2016-2025 гг |
| 8 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) | 350 м | 2017-2025 гг |
|  | д. Усть-Тунгуска |  |  |
| 9 | Строительство сборного колодца емкостью 150,0 м3 | 1 шт | 2017-2025 гг |
| 10 | Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) | 600 м | 2017-2025 гг |

- Приложение №3 Схема сетей водоотведения с. Абалаково изложить в новой редакции.

- Приложение №1 Схема земельного участка под строительство ЛОС в с.Абалаково.

- Подпункт 2.4.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

    - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

Целесообразно произвести строительство ЛОС для сбора и очистки сточных вод сельсовета, что, несомненно, приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду

Строительство ЛОС с использованием новых технологий снизит объем бытовых стоков попадающих в грунт, что несомненно приведет к улучшению экологической обстановки в Абалаковском сельсовете.

- Подпункт 2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из   эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета, предложено строительство:

- Разработка ПСД по строительству ЛОС в с. Абалаково.

- Разработка проекта и строительство сливной станции.

- Подпункт 2.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

    - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по   территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельсовета и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 110-250 мм.

В Абалаковском сельсовете канализование существующей жилой и общественной застройки осуществляется самотечными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС, и далее напорным коллектором, на очистные сооружения биологического типа.

- Подпункт 2.4.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

    - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы        водоотведения;

Реконструируемые КОС с. Абалаково рекомендуется оставить на той же технологической площадке.

Вновь строящиеся объекты канализации (сливная станция) рекомендовано разместить на одной технологической площадке совместно с реконструируемыми КОС с. Абалаково.

После проведения предпроектных изысканий и геодезических исследований точные границы планируемых зон размещения объектов канализации установит проект реконструкции системы водоотведения МО Абалаковский сельсовет.

В рамках разрабатываемой схемы границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения даны ориентировочно и представлены в приложении 1.

- Подпункт 2.5.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

2.5.1.  сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- строительство сооружений по сбору и очистке поверхностного стока

- строительство выпуска очищенных сточных вод

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для площадки реконструируемых канализационных очистных сооружений – 200 м.

- для площадки канализационной сливной станции – 300 м.

- Подпункт 2.5.2  сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод  2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение в 1.2 и 3 абзацах заменить слова «КОС» заменить на слова «ЛОС».

    - сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при

утилизации осадков сточных вод.

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий занятых под полями фильтрации.

- Таблицу 2.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству ЛОС объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС) подпункта 1.2.3.4.

Таблица №2.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству ЛОС объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Абалаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18780,0 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД по строительству сливной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сливной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Усть-Тунгуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сборного колодца емкостью 150,0 м3 1 шт 2016-2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 600 м 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Смородинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м3 1 шт 2016-2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 600 м 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Прогнозируемый объем финансирования необходимых финансовых средств определяется после обследования объектов.

Приложение  №1

К протоколу от 03.08.2023г.

Ввиду необходимости строительства локальных очистных сооружений  (далее-ЛОС) на территории села Абалаково и внесения информации в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на перспективу участия данного мероприятия в государственной программе, проводится работа по сбору необходимой документации для  предоставления Администрацией Енисейского района в министерство на перспективу участия в одной из государственных программ.

Для вышеуказанных целей выделен земельный участок под строительство ЛОС, который  расположен в районе  производственной базы АО «Красноярскнефтепродукт» по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.Новая, 45, с кадастровым номером 24:12:0000000:6679 общей площадью  86995 +/- 103 кв.м.

Схема водопроводной  сети с. Абалаково ПУ «Абалаковский » ЗАО «Енисейэнергопром»                 Утверждаю

Начальник ПУ  «Абалаковский»

_______________________   С.А. Добрынин

1

3

5

9

7

11

13

Нефтяников 1А

Нефтяников 1

ул.   Нефтяников

Пер.   Комсомольский

15

Нефтяников 2

Нефтяников 3

Проектная

Ул. Лесная

Нефтяников 4

ул.   Нефтяников

Ул. Северная

13

11

9

7

5

ДУ 108

Водонапорная башня

Точка подключения

8

6

4

2

6

9А

5

9

11

11а              а

13

ДУ 108

ДУ 108

ДУ 108

Котельная

Лесная-10

1

3

8

10

12

14

16

18

Нефтяников-7

8

6

4

2

10

ДУ 108

ДУ 57

5

ДУ 108

ДУ 108

ДУ 108

3

2

2/1

2/2

2/3

2119119

23

253

273

293

31313

3323

35

37

1

Ул. Новая

Ул. Новая

Напорный

ДУ 108

Водопровод КНП   																									 Составил  ст. инженер _____________ А.В.Сидоров

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

Согласовано                                                                                                                                                                        Утверждаю

Глава Абалаковского сельсовета ___________ О.А. Шаталина                Генеральный директор ООО «Енисейэнергоком __________ В.А. Погодаев

Схема канализационной  сети с. Абалаково ООО «Енисейэнергоком»

1

3

5

9

7

11

13

15

Самотечная канализационная сеть		Канализационный колодец

Ул. Лесная

11а              а

13

Ул. Северная

13

11

9

7

5

Диаметр сети с объектов  100 мм

ул.   Нефтяников

Не обозначенный диаметр =150мм

8

6

4

2

Жилые дома, объекты.

2

6

9А

Котельная

Лесная-10

5

9

11

Д-200

Нефтяников-7

ул.   Нефтяников

1

3

Пер.   Комсомольский

Д-250                 Д-250

8

10

12

16

18

КНС

8

6

4

2

10

Д-200

5

Ул. Нефтяников 12А

Д-200

Нефтяников 4

Нефтяников 1

3

2

2119119

23

253

273

293

31313

3323

35

37

2/1

2/2

2/3

Нефтяников 1А

1

Нефтяников 2

Нефтяников 3

Ул. Новая

Ул. Новая

Напорный

Коллектор на КНП 2Д- 150 мм

7

5

3

1

19

17

15

13

11

9

L-800м

Камера  гашения

Очистные сооружения

В ручей Суходол

А В Т О Д О Р О Г А

Технологические трубопроводы КНП

Сливной колодец

Начальник подразделения _____________ С.А. Добрынин

Территория АО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»

А

ВТ

ОДОРОГА

КНС

Краткое описание

Сточные воды от потребителей услуги водоотведение с. Абалаково по внутридомовым сетям  водоотведения  поступают  в колодцы самотёчной  централизованной сеть водоотведения.

По централизованной сети самотеком сточные воды поступают на КНС жилого сектора расположенного по адресу с. Абалаково ул. Нефтяников 12А,  где  накапливаются   в резервуаре КНС, при заполнении резервуара с помощью насос и под давлением стоки передаются на очистку в АО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»

Рабочий объём резервуара 25м3

Граница  балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности   ООО «Енисейэнергоком